| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPÍTULO 1: CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| C100 | Excavación por medios manuales, en material A o B, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos sobre excavación por herramienta y por el ángulo de talud, afine de taludes y fondo, apile de material, acarreo y carga con equipo mecánico, retiro del material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades correspondientes y limpieza de la zona de trabajo. | M3 | 150.00 |  |  |
| C200 | Relleno con tepetate o material de la región, con peso volumétrico 1700kg/m3, compactado en capas de máximo 15cm de espesor, se deberá incluir: material inerte (tepetate), humedad óptima, compactación al 95% de la prueba proctor estándar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra, traspaleos, extendido, agua, medido compacto conforme a dimensiones de planos, pruebas de compactación de acuerdo a normas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo | M3 | 150.00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  | CAPÍTULO 2: ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| A100 | Cadena o castillo de 14 x 20 cm, acabado común, concreto hecho. en obra. f'c= 250 kg/cm2. Armada con 4 varillas del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 25 cm a cualquier altura y grado de dificultad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales a doble altura, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ML | 98.00 |  |  |
| A200 | Muro de tabique rojo común de 11 a 14cm. de espesor asentado con mezcla de mortero cemento- arena prop. 1:3 acabado común. | M2 | 112.00 |  |  |
| A300 | Material tepextil para relleno el losa de azotea para piso de base de tinaco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios. | M3 | 10.00 |  |  |
| A400 | Refuerzo con malla electrosoldada 66-1010 en pisos, incluye: suministro traslapes, recortes y colocación . | M2 | 395.45 |  |  |
| A500 | Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 5 cm. de espesor incluye: nivelación y compactación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, elaboración de concreto, colocado, vibrado y curado. | M2 | 390.85 |  |  |
| A600 | Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 10 cm. de espesor, incluye: nivelación y compactación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, elaboración de concreto, colocado, vibrado y curado. | M2 | 360.00 |  |  |
| A700 | Piso concreto f'c=150kg/cm2 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo; losas de dimensión variable, juntas frías, acabado con volteador, incluye: cimbra y mano de obra. | M2 | 40.80 |  |  |
| A800 | Forjado de escalones de 0.18 x 0.30 mts; de concreto armado f'c=200 kg/cm2, con 4 varillas # 3. Bastones del # 2 @ 30 cm., acabado lavado con granzón de 5mm y cemento blanco; incluye: empotre en muros y pisos, placa de acero de 10 x 10 cm. de 1/4" | ML | 44.80 |  |  |
| A900 | Entortado a base de mortero-cemento-arena 1:5, para aplicarse en azotea de 3 cm. de espesor. Incluye: nivelado para dar pendiente, impermeabilizante integral, tendido, reglado, afine para recibir impermeabilización, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra. | M2 | 497.36 |  |  |
| A1000 | Chaflán de concreto de 10 x 10 cm., f'c=100kg/cm2 en pretil de azotea para protección de muro, incluye: perfilado, acabado para recibir impermeabilizante. | ML | 150.00 |  |  |
| A1100 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero-cemento-arena 1:5 a plomo y regla, curado, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, incluye: emboquillado, mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, andamios y limpieza de área de trabajo. | M2 | 2771.31 |  |  |
| A1200 | Suministro y colocación de loseta cerámica para piso: Wood trails glacier white de 15 x 50 cm. ( interceramic ), asentado con adhesivo normal gris interceramic, junteado con boquilla sin arena: white pearl a tres centímetros, incluye: desperdicio y recortes, retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 681.35 |  |  |
| A1300 | Suministro y colocación de loseta cerámica para piso de baño de 33 x 33 cm. primera (modelo: Maxima niquel, interceramic), asentado con adhesivo normal gris: interceramic, junteado con boquilla sin arena: white pearl a tres centímetros, incluye desperdicio y recortes, retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 57.50 |  |  |
| A1400 | Suministro y colocación de azulejo para baño Vantagio beige de 25 x 50 cm. (interceramic). Asentado con adhesivo antideslizamiento blanco, interceramic, junteado con boquilla sin arena: white pearl a 1.5 centímetros a hilo y a plomo, incluye: recortes y boquillas. | M2 | 81.00 |  |  |
| A1500 | Zoclo para baño Linen Graphite de 9x40 cm. Remate, (interceramic). Asentado con adhesivo antideslizamiento blanco: interceramic, junteado con boquilla sin arena: white pearl a 1.5 centímetros a hilo y a plomo, incluye: recortes y boquillas. | ML | 110.00 |  |  |
| A1600 | Suministro y colocación de loseta en muro y piso Murcia Palmar de 60 x 60 cm. Deco primera (interceramic). Asentado con adhesivo antideslizamiento blanco o adhesivo normal gris según el caso, marca interceramic, junteado con boquilla sin arena: white pearl a 1.5 centímetros a hilo y a plomo, incluye: recortes y boquillas. | M2 | 40.00 |  |  |
| A1700 | Suministro y colocación de cenefa en piso para formar tapete de 19.60 x 40 cm. Listel Pri y esquinero de 19.60 x 19.60, Cementine Antique Freccia (interceramic). Asentado con adhesivo normal gris interceramic, junteado con boquilla sin arena: white pearl a 1.5 centímetros, incluye desperdicio y recortes, retiro de material sobrante fuera de la obra. | ML | 110.00 |  |  |
| A1800 | Suministro y aplicación de pintura vinílica a tres manos, lavable vinimex de comex, acabado satinado, color elegido en obra, para muros, columnas ,trabes y plafones. Trabajo terminado; incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, rebabear, plaste necesario y zoclos.( cualquier altura), limpieza de área de trabajo. | M2 | 5,611.28 |  |  |
| A1900 | Construcción de base circular para tinaco con concreto f´c=150 kg/cm2 de 1.40 mts. de diámetro y 10 cms. de espesor, armada con varillas del número 3 @ 20 cms. ambos sentidos. Muros de tabique rojo recocido de 14 cms. de espesor en forma de cruz, de 20 cm. de altura, incluye materiales. mano de obra y herramienta. | PZA | 7.00 |  |  |
| A2000 | Acabado lavado con granzón de 5 mm y cemento blanco sobre losa de concreto en descanso de escalera e integrado al colado de concreto estructural, se incluye: empotre en muros y pisos, placa de acero de 10 x 10 cm. de 1/4",herramientas y mano de obra | ML | 15.36 |  |  |
| A2100 | Suministro y colocación de placa de acero de 10 x 10 cm. de 1/4" de espesor para recibir barandal en losa de entrepiso, incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 20.00 |  |  |
| A2200 | Construcción de caseta para resguardo de cilindros de gas, incluye: excavación, relleno de material inerte, plantilla de 20 cm. de ancho x 5 cm. de espesor, cadena de 15x30 cm., f'c=250 kg/cm2, armada con 6 varillas de #3 y estribos de #2 @20 cm., murete de enrase a base de tabicón t.p. de 10x14x28 cm., cadena y castillo f'c=200kg/cm2 15x15 cm., armada con 4 varillas de #3 y estribos del #2 @ 20 cm., muro de tabique rojo recocido de 14 cm. de espesor junteado con mortero-cemento-arena, proporción 1:4, losa de concreto f'c=250 kg/cm2, armada con 6 varills de 3/8" en ambos sentidos, aplanado en muros acabado fino, preparación para instalación, piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor reforzado con malla electro soldada 66/1010, acabado rayado con brocha, puertas a dos hojas construida a base de ángulos y malla ciclón; unidad de obra terminada. | PZA. | 7.00 |  |  |
| A2300 | Construcción muro para acometida, incluye: excavación, relleno de material inerte, plantilla de 20 cm de ancho x 5 cm de espesor, cadena de 15x30 cm f'c=250 kg/cm2, armada con 6 varillas de #3 y estribos de #2 @20 cm, murete de enrase a base de tabicón t.p. de 10x14x20 cm, cadena y castillo f'c=200kg/cm2 de 15x15 cm, armada con 4 varillas de #3 y estribos del #2 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor junteado con mortero-cemento-arena, proporción 1:4, aplanado en muros con acabado fino, unidad de obra terminada. | M2 | 1.00 |  |  |
| A2400 | Meseta de concreto armado de 2.50x0.70x0.80 m. con 0.10 m de espesor, empotrada en muros (ver detalle en plano). Incluye: aplanado para recibir azulejo, material y mano de obra. | PZA | 14.00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  | CAPITULO 3: HERRERIA Y CARPINTERIA |  |  |  |  |
| H100 | Suministro, fabricación y colocación de barandal de tubo de aluminio anodizado natural de 2" con pantallas de acrílico y pasamanos de tubo redondo de 3" segun diseño, a una altura de 1.00 mt., incluye: cortes, fletes, remates, boleados, trabajo terminado. | ML | 48.40 |  |  |
| H200 | Suministro y colocación de puerta de aluminio natural anodizado, línea comercial de 3" duranodick con una hoja corrediza (según diseño); incluye: acrílico, pasadores, jaladeras, vinil, retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 14.00 |  |  |
| H300 | Suministro y colocación de puerta de aluminio natural anodizado línea comercial de 3" duranodick con una hoja abatible (segun diseño); incluye: cristal de 6 mm., pasadores, jaladeras, vinil, felpas, chapa Phillips, retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 14.00 |  |  |
| H400 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio línea de 3" anodizada natural, incluye: modulo fijo y corredizo, vidrio y jaladeras, material de fijación, antepechos según diseño. | M2 | 200.00 |  |  |
| H500 | Suministro y colocación de puerta de tambor de 1.00x2.20 m con triplay de pino 6 mm, incluye: bastidor y marco de madera, acabado barniz, chapa Phillips, mano de obra., herramienta, chambranas, bisagras, retiro de material sobrante fuera de obra | PZA | 14.00 |  |  |
| H600 | Suministro y colocación de closet empotrado en pared con entre paño para compartimiento superior, puerta de tambor corrediza en ambas secciones,.con madera tropical, incluye: tratamiento contra comején y polilla, bastidor, marco de madera, acabado barniz, chapa Phillips para closet, jaladera, mano de obra, herramienta, chambranas, rieles, rodillos, retiro de material sobrante fuera de obra. | PZA | 1.00 |  |  |
| H700 | Suministro y colocación de puerta de tambor de 075x2.20 m con triplay de pino 6mm, incluye: bastidor y marco de madera, acabado barniz , chapa Phillips, mano de obra., herramienta, chambranas, bisagras, retiro de material sobrante fuera de obra | PZA | 14.00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  | CAPITULO 4: INSTALACIONES |  |  |  |  |
|  | A) HIDRAULICA - SANITARIA |  |  |  |  |
| HS100 | Salida para mueble sanitario con tubo hidráulico tuboplus y tubo sanitario pvc con campana anger liso, incluye: colocación de mueble baja presión, válvulas de control, desperdicios, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. | SAL | 57.00 |  |  |
| HS200 | Suministro y colocación de juego de accesorios para baño, cromada, de la línea ZAMAC CR 1400, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 14.00 |  |  |
| HS300 | Alimentación y descarga de tinaco con tuboplus de 38 mm diámetro, incluye válvula de compuerta de bronce 38mm., flotador alta presión, filtro, depósito para filtro, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 7.00 |  |  |
| HS400 | Suministro de fregadero de acero inoxidable de una tarja y un escurridor derecho o izquierdo de 80 x 51 cm. Marca TEKA VG S-A 08331130, incluye: contra de rejilla-cespol, mezcladora cromado marca Urrea Queen 318Q, manerales, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | PZA | 7.00 |  |  |
| HS500 | Suministro y colocación de coladera, cespol de bote pvc | PZA | 14.00 |  |  |
| HS600 | Suministro y colocación de juego de baño color blanco VIENNA, incluye: WC, lavabo de pedestal, asiento Premium blanco, mezcladora marca. Urrea 67PN, kit de WC, herrajes para WC, lavabo y mezcladora, pruebas, material y mano de obra. | PZA | 14.00 |  |  |
| HS700 | Suministro y colocación de regadera cromada, VERMONT 2096B, incluye: maneral, material, mano de obra, pruebas y limpieza del lugar del trabajo. | PZA | 14.00 |  |  |
| HS800 | Suministro y acarreo de tinaco de policloruro de vinilo con capacidad de 1,100 lt. Marca rotoplas, poliplas, cemix, etc. Incluye: pruebas, material y mano de obra | PZA | 14.00 |  |  |
| HS900 | Suministro y tendido de tubo sanitario pvc (anger) una campana 100 mm de diámetro,.incluye: conexión, trazo, excavación, cama de arena, relleno, compactación, unidad de obra terminada. | PZA | 14.00 |  |  |
| HS1000 | Registro sanitario de 100 x 80 x altura variable cms., de tabicón tipo pesado, 14 cm de espesor. Aplanado interior pulido con mortero-cemento-arena prop. 1:6 y tapa explorable de marco y contramarco metalico con ángulo de 1" colada en obra., incluye: material, firme y mano de obra. | PZA | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  | B) ELECTRICA |  |  |  |  |
| E100 | Salida de alumbrado y/o contacto, incluye: tapa de 13, 19 y 25 mm, chalupas de pvc, monitor y contra de pvc conduit tipo pesado, sobre tapa galvanizada de 19 mm, cableado marca condumex vinanel XXI, calibre 10, 12 y cable desnudo calibre 12, conexión, apagadores y/o contactos prueba y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 122.00 |  |  |
| E200 | Salida de centro y/o contacto en caja de pvc con tubo pvc pesado 19mm ø y cableado mca. condumex vinanel XXI, calibre 12 y cable desnudo calibre 12, incluye: Apagador de escalera y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 4.00 |  |  |
| E300 | Suministro, colocación y conexión de luminaria led sobreponer marca bridgelux, alimentación, 85-264 V. de 2x15 W. mod. csp-15s. Incluye: pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 28.00 |  |  |
| E400 | Suministro, colocación y conexión de arbotante led mca. bridgelux. Alimentación 127 V. 75 W, mod. caw8, lámpara fcd 1x13 Watts. Incluye: material de fijación, pruebas y retiro de sobrante fuera de obra. Trabajo terminado. | PZA | 14.00 |  |  |
| E500 | Suministro y colocación de luminaria led de 32 W tipo sobreponer mod. clp-t8-18-epi, marca epistar, incluye: conexiones, pruebas y retiro de sobrante fuera de obra. Trabajo terminado. | PZA | 84.00 |  |  |
| E600 | Salida de contacto monofásico polarizado duplex 15 amp, con caja de pvc y tubo pvc conduit pared gruesa. mca. bticinio mod. evolución, incluye: cableado, contacto y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 98.00 |  |  |
| E700 | Salida eléctrica para clima a 220 V. con tubería conduit de pvc pesado de 19 mm.ø, incluye: cajas, registro, chalupas, tapas, guia, cableado con cable cal.8, 10 y 12, conexiones, encintado, material . herramienta y mano de obra, contacto y todo lo necesario para su correcta instalación | SAL | 14.00 |  |  |
| E800 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético de tipo QO enchufable con ventana indicadora SQUAR'D 1x15 al 1x30 Amp, incluye: conexión y prueba. | PZA | 56.00 |  |  |
| E900 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2x30 Amp, incluye: prueba y todo lo necesario para su correcta instalación | PZA | 14.00 |  |  |
| E1000 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético de tipo Fal de 3x100 Amp, incluye: ducto cuadrado,conexión y prueba y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1.00 |  |  |
| E1100 | Suministro y colocación de centro de carga QOD para 4 circuitos derivados 1 fase, 3 hilos 127/240 V, incluye: conexión y prueba. | PZA | 14.00 |  |  |
| E1200 | Suministro y colocación de centro de carga QOD para 2 circuitos derivados 1 fase, 3 hilos 127/240 V, incluye: base para medidor, ducto cuadrado, conexión y prueba. | PZA | 16.00 |  |  |
| E1300 | Suministro y tendido tubo conduit pvc 50 mm diam. tipo pesado, incluye: conexión, curvas, conectores, desperdicio, trazo, excavación, cama de arena, relleno, compactación, ranura en muros, resanes, unidad de obra terminada. | ML | 100.00 |  |  |
| E1400 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc pesado 100 mm. Incluye: conexiones, curvas, conectores, desperdicios, trazo, excavación, cama de arena, relleno, compactación, ranura en muros, resanes, unidad de obra terminada. | ML | 50.00 |  |  |
| E1500 | Suministro y conexión de varilla de tierra Cooper Weld de 3.00 m por 19 mm diámetro, el 30% indicado es para el conector y conductor. Incluye: materiales de conexión, conector, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 14.00 |  |  |
| E1600 | Suministro y colocación de ventilador de aspas para techo de 5 velocidades con control de pared marca BIRTHMAN de 110-130 Volts. Incluye: conexiones, pruebas, trabajo terminado. | PZA | 28.00 |  |  |
| E1700 | Salida eléctrica para ventilador en losa con caja de pvc y tubo conduit pvc. p.g. 13 mm. Ø. Incluye: conductor TW cal. 12, salida de control y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 28.00 |  |  |
| E1800 | Mini split muro alto cap. 24000 btu/hr, (2.0 ton) enfriamiento con unidad interior y unidad exterior, para operar a 220 volts, 2 fases, inverter, según proyecto, a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá incluir: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, canalizaciones, tuberías, forros, condulets, cableados, base anti vibratoria, arranque del equipo, pruebas, limpieza de la zona de trabajo. | PZA | 1.00 |  |  |
| E1900 | Suministro, tendido y conexión de cable THW/lf cal. 3/0 AWG para circuito alimentador en sistema 3f-3h + t. incluye: cable de cobre desnudo cal. 6 para puesta a tierra conector mecánico marca DIRESA de 4 vías de acuerdo. el calibre indicado, material conexión al tablero y todo lo necesario para su correcta instalación. | ML | 11.12 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  | B) DE GAS |  |  |  |  |
| G100 | Salida de gas con tubo de cobre tipo “L”, diámetro 13 y 19 mm, incluye: pintura esmalte, conexiones, reducciones, codos, material de fijación y de soporte según plano, ranuras en muro para bajadas y todo lo necesario para su correcta instalación. | SAL | 14.00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  | TOTAL INSTALACIONES |  |
|  | OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |
| OE100 | Limpia, trazo y nivelación del terreno ( área de edificio ) incluye: despalme y desmonte de terreno de 25 cm de espesor y acarreo del material no útil fuera de la obra. | M2 | 35.00 |  |  |
| OE200 | Excavación a maquina, en material a o b, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, sobre excavación por herramienta y por el ángulo de talud, afine de taludes y fondo, apile de material, acarreo y carga con equipo mecánico, retiro del material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades correspondientes, y limpieza de la zona de trabajo. | M3 | 35.00 |  |  |
| OE300 | Relleno con tepetate o material de la región, con peso volumétrico 1700kg/m3, compactado en capas de máximo 15cm de espesor, se deberá incluir: material inerte (tepetate), humedad óptima, compactación al 90% de la prueba proctor estándar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra, traspaleos, extendido, agua, medido compacto conforme a dimensiones de planos, pruebas de compactación de acuerdo a normas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | M3 | 15.00 |  |  |
| OE400 | Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor, incluye: materiales, herramienta y mano de obra. | M2 | 24.00 |  |  |
| OE500 | Murete de enrase en cimentación de tabique de concreto (tipo pesado) (10x14x28 cm.) asentado con mortero cemento-arena 1:4 de 14 cm de espesor | M2 | 24.00 |  |  |
| OE600 | Cadena o castillo de concreto f´c =200 kg/cm2 de 14x15 cms. con 4 varillas del # 3 y estribos # 2 @ 20 cms. incluye: cimbra común, anclajes y cruces de varilla. | ML | 24.00 |  |  |
| OE700 | Refuerzo con malla electrosoldada 66-1010 en pisos, incluye: suministro y colocación . | M2 | 24.00 |  |  |
| OE800 | Piso concreto f'c=150kg/cm2 10 cm. espesor acabado pulido o rayado con brocha de pelo; losas 3.06 x 2m., juntas frías, acabado con volteador, incluye: cimbra y mano de obra. | M2 | 24.00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  | CAPITULO 6: ADHERIDOS |  |  |  |  |
| AD100 | Impermeabilizante ecológico elaborado a base de resinas acrílicas reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado a 2 manos 10 años de garantía por escrito, incluye preparación de la superficie consistente en retirar falsas adherencias, partes sueltas o flojas, por medios manuales con pala o cuña, barrido de la superficie eliminando polvos impurezas y basura, reforzamiento de puntos críticos y fisuras con el mismo producto sin rebajar aplicado con espátula sobre la grieta y tela de refuerzo a base de cuadrimalla dejando secar 2 horas antes de aplicar el impermeabilizante en toda la superficie, que se realizará de la siguiente manera 1.- aplicando 1 capa de sellador de la misma línea diluido al 1 en 5, 2.-aplicar el impermeabilizante acrílico reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado 10 años, dejar secar 24 horas, 3.- aplicar la siguiente capa con la misma técnica, cuidando que se sea en sentido perpendicular a la primera capa o cruzado., equipo individual de protección, herramienta, mano de obra, acarreos. | M2 | 510.00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | I.V.A. |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |